## №1 Релейная автоматика "ФиФ"
ПРАЙС-ЛИСТ от 05.09.2017 г.
| Российская Федерация |  |  | Центр технической поддержки:
| г . Москва, ул. Свободы, дом 35, стр.13 оф.9 |  |  | г . Москва, ул. Свободы, дом 35, стр.13 оф.5-9
| тел.: +7 (495) 225-87-69 |  |  | тел.: +8 (800) 707-99-49 (бесплатно по РФ)
| info@tde-fif.ru |  |  | support@fif.by
www.tde-fif.ru
Артикул | Исполнение | Наименование | Цена с НДС, тенге | Краткая характеристика | Напряжение | Ток | Тип контакта | IP
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ
ФОТОРЕЛЕ (АВТОМАТЫ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ)
EA01.001.001 | серийное | AZH | 4011 | встроенный фотодатчик, монтаж на плоскость | 230В AC | 10А | 1NO | 65 | 10.5
EA01.001.002 | серийное | AZH-106 | 6341.2 | встроенный фотодатчик, монтаж на плоскость | 230В AC | 16А | 1NO | 65 | 16.6
EA01.001.003 | серийное | AWZ | 6646.8 | встроенный фотодатчик, с внутренним подключением, монтаж на плоскость | 230В AC | 16А | 1NO | 65 | 17.4
EA01.001.004 | серийное | AWZ-30 | 7563.6 | встроенный фотодатчик, с внутренним подключением, монтаж на плоскость | 230В AC | 30А | 1NO | 65 | 19.8
EA01.001.007 | серийное | AZH-S | 5309.8 | выносной герметичный фотодатчик, монтаж на плоскость | 230В AC | 16А | 1NO | 20 | 13.9
EA01.001.009 | серийное | AZ-B | 6455.8 | выносной герметичный фотодатчик, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO | 20 | 16.9
EA01.001.012 | серийное | AZ-B-30 | 10466.8 | выносной герметичный фотодатчик, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 30А | 1NO | 20 | 27.4
EA01.001.013 | серийное | AZ-112 | 8098.4 | выносной герметичный фотодатчик, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO | 20 | 21.2
EA01.001.005 | заказное | AWZ-30-10/38 | 10696 | выносной герметичный фотодатчик, монтаж на плоскость | 230В AC | 30А | 1NO | 65 | 28
EA01.001.006 | заказное | AWZ-30 PLUS | 10505 | выносной герметичный фотодатчик "PLUS", монтаж на плоскость | 230В AC | 30А | 1NO | 65 | 27.5
EA01.001.008 | заказное | AZH-S PLUS | 7143.4 | выносной герметичный фотодатчик "PLUS", монтаж на плоскость | 230В AC | 16А | 1NO | 20 | 18.7
EA01.001.010 | заказное | AZ-BU | 8174.8 | выносной герметичный фотодатчик, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 12-260В AC/DC | 16А | 1NO | 20 | 21.4
EA01.001.011 | заказное | AZ-B PLUS | 7792.8 | выносной герметичный фотодатчик "PLUS", 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO | 20 | 20.4
EA01.001.014 | заказное | AZ-112 PLUS | 8900.6 | выносной герметичный фотодатчик "PLUS", 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO | 20 | 23.3
EA01.001.015 | заказное | AZ-B-30 PLUS | 12147.6 | выносной герметичный фотодатчик "PLUS", 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 30А | 1NO | 20 | 31.8
EA01.001.016 | заказное | AZ-BU PLUS | 9206.2 | выносной герметичный фотодатчик "PLUS", 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 12-260В AC/DC | 16А | 1NO | 20 | 24.1
|  |  | 382 | ТАЙМЕРЫ (АВТОМАТЫ ЛЕСТНИЧНЫЕ)
EA01.002.003 | серийное | ASO-205 | 3781.8 | для установки в монтажную коробку Ø 60мм | 230В AC | 8А | 1NO | 40 | 9.9
EA01.002.005 | серийное | AS-B220 | 4736.8 | 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO | 20 | 12.4
EA01.002.009 | заказное | AS-212 | 5462.6 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO | 20 | 14.3
EA01.002.001 | заказное | ASO-220 | 5921 | монтаж на плоскость | 230В AC | 10А | 1NO | 65 | 15.5
EA01.002.002 | заказное | ASO-201 * | 5157 | монтаж на плоскость | 230В AC | 16А | 1NO | 20 | 13.5
EA01.002.004 | заказное | ASO-202 | 6417.6 | с антиблокировкой, монтаж на плоскость | 230В AC | 16А | 1NO | 20 | 16.8
EA01.002.006 | заказное | AS-223 | 5882.8 | с антиблокировкой, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO | 20 | 15.4
EA01.002.007 | заказное | AS-221T * | 7563.6 | с предупреждением о выключении, для ламп накаливания, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 10А | 1NO | 20 | 19.8
EA01.002.008 | заказное | AS-222T | 7754.6 | с предупреждением о выключении и антиблокировкой, для ламп накаливания, 2 модуля, монтаж наDIN-рейке | 230В AC | 10А | 1NO | 20 | 20.3
|  |  | 382 | ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
EA01.007.003 | серийное | DR-05 W | 3552.6 | датчик движения инфракрасный, белый, макс. дальность 12 м, 140º , монтаж на плоскость | 230В AC | 5А | 1NO | 44 | 9.3
EA01.007.005 | серийное | DR-06 W | 3514.4 | датчик движения инфракрасный, белый, макс. дальность 5 м, 360º, монтаж на плоскость | 230В AC | 7А | 1NO | 44 | 9.2
EA01.007.007 | серийное | DRM-02 | 8098.4 | датчик движения микроволновый, белый, потолочный, макс. дальность 10 м, 360º,монтаж на плоскость | 230В AC | 5А | 1NO | 40 | 21.2
EA01.007.008 | серийное | DR-08 | 4584 | датчик движения инфракрасный, макс. дальность 2 м, 360º, для монтажа в подвесной потолок | 230В AC | 5А | 1NO | 20 | 12
EA01.007.004 | заказное | DR-05 B | 3552.6 | датчик движения инфракрасный, черный, макс. дальность 12 м, 140º , монтаж на плоскость | 230В AC | 5А | 1NO | 44 | 9.3
EA01.007.006 | заказное | DR-06 B | 3514.4 | датчик движения инфракрасный, черный,макс. дальность 5 м, 360º, монтаж на плоскость | 230В AC | 7А | 1NO | 44 | 9.2
EA01.007.001 | заказное | DRM-01 | 7487.2 | датчик движения микроволновый, белый, макс. дальность 10 м, 360º, встраиваемый, монтаж на плоскость | 230В AC | 5А | 1NO | 20 | 19.6
EA01.007.002 | заказное | DR-07 | 5233.4 | датчик движения инфракрасный, макс. дальность 4 м, 360º, для монтажа в подвесной потолок | 230В AC | 1,5А |  | 20 | 13.7
Артикул | Исполнение | Наименование | Цена с НДС, тенге | Краткая характеристика | Напряжение | Ток | Тип контакта | IP | Цена без НДС, $
РЕЛЕ ИМПУЛЬСНЫЕ (БИСТАБИЛЬНЫЕ)
EA01.005.001 | серийное | BIS-411 | 5844.6 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 15.3
EA01.005.002 | серийное | BIS-402 | 4660.4 | для установки в монтажную коробку Ø 60мм | 230В AC | 8А | 1NO | 40 | 12.2
EA01.005.007 | серийное | BIS-412 | 6303 | для группового режима работы, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230B AC | 16A | 1NO/NC | 20 | 16.5
EA01.005.014 | серийное | BIS-412-T NEW! | 6417.6 | для работы в схемах с групповым и центральным управлением, встроенный разделитель сигналов, встроенный таймер 1...12 мин, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 16.8
EA01.005.013 | серийное | BIS-412-2P | 6914.2 | для группового режима работы, с встроенным таймером, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 2х16А | 2NO/NC | 20 | 18.1
EA01.005.009 | серийное | BIS-409 | 5997.4 | 4 функции, управление двумя нагрузками, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм | 100–265B AC | 2х8А | 2NO | 20 | 15.7
EA01.005.003 | заказное | BIS-413 | 6685 | с встроенным таймером, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 17.5
EA01.005.004 | заказное | BIS-403 | 6685 | с встроенным таймером, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм | 230В AC | 8А | 1NO | 40 | 17.5
EA01.005.006 | заказное | BIS-404 NEW! | 6226.6 | управление двумя нагрузками, 2 режима работы , для установки в монтажную коробку Ø 60 мм | 100–265B AC | 2х8А | 2NO | 40 | 16.3
EA01.005.005 | заказное | BIS-414 | 7258 | управление двумя нагрузками, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 100–265B AC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 19
EA01.005.008 | заказное | BIS-408 | 5348 | для установки в монтажную коробку Ø 60мм | 100–265B AC | 16A | 1NO | 20 | 14
EA01.005.010 | заказное | BIS-410 | 7258 | с встроенным таймером, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм | 100–265B AC | 16A | 1NO | 20 | 19
EA01.005.011 | заказное | BIS-416 | 8786 | 2-х канальное , управление двумя независимыми нагрузками, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм | 100–265B AC | 2х8А | 2NO | 20 | 23
EA01.005.012 | заказное | BIS-419 | 9168 | 4 функции, управление двумя нагрузками, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230B AC | 2х16A | 2NO/NC | 20 | 24
РЕГУЛЯТОРЫ ОСВЕЩЕННОСТИ
EA01.006.003 | серийное | SCO-814 | 11460 | для ламп накаливания,мощность до 1000Вт, функция памяти уровня освещенности, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 4,5А |  | 20 | 30
EA01.006.001 | серийное | SCO-815 | 13370 | для всех типов ламп, напряжение управления 8-230В AC/DC, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 0,6A |  | 20 | 35
EA01.006.009 | серийное | SCO-802 | 4545.8 | для ламп накаливания мощность до 300Вт, функция памяти уровня освещенности, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм | 230В AC | 1,3А |  | 20 | 11.9
EA01.006.002 | серийное | SCO-803 | 5806.4 | для светодиодных лент и ламп напряжением 12В, регулировка/вкл./выкл. одной кнопкой, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм | 12В DC | 2А |  | 20 | 15.2
EA01.006.008 | заказное | SCO-801 | 5348 | для ламп накаливания мощность до 300Вт, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм | 230В AC | 1,3А |  | 20 | 14
EA01.006.004 | заказное | SCO-811 | 7678.2 | для ламп накаливания мощность до 350Вт, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 1,5А |  | 20 | 20.1
EA01.006.005 | заказное | SCO-812 | 7831 | для ламп накаливания мощность до 350Вт, функция памяти уровня освещенности, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 1,5А |  | 20 | 20.5
EA01.006.010 | заказное | SCO-813 | 11460 | регулятор яркости освещения для ламп накаливания мощность до 1000Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 4,5А |  | 20 | 30
EA01.006.006 | заказное | PLD-01 | 7563.6 | блок питания для светодиодов c током потребления 350 мА | 5 - 40В DC | 0,35A |  | 20 | 19.8
EA01.006.007 | заказное | PLD-02 | 7563.6 | блок питания для светодиодов с током потребления 750 мА | 5 - 40В DC | 0,75A |  | 20 | 19.8
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЦИКЛИЧЕСКИЕ
EA02.002.001 | серийное | PCZ-521 | 17877.6 | одноканальное, 125 пар вкл./выкл., суточный и недельный циклы работы, с функцией NFC, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24-264В AC/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 46.8
EA02.002.002 | серийное | PCZ-522 | 21048.2 | двухканальное, 2х125 пар вкл./выкл., суточный и недельный циклы работы, 2 модуля, c функцией NFC ,монтаж на DIN-рейке | 24-264В AC/DC | 2х16А | 2NO/NC | 20 | 55.1
EA02.002.010 | серийное | PCZ-521-1 | 11536.4 | одноканальное, 150 пар вкл./выкл., суточный и недельный циклы работы, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24-264В AC/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 30.2
EA02.002.011 | серийное | PCZ-525-1 | 13675.6 | одноканальное, астрономическое, коррекция времени включения/выключения, ночной перерыв, годовая программа, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ | 24-264В AC/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 35.8
EA02.002.005 | серийное | PCZ-525 | 23340.2 | одноканальное, астрономическое, коррекция времени включения/выключения, ночной перерыв, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ | 24-264В AC/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 61.1
EA02.002.006 | серийное | PCZ-527 | 23378.4 | двухканальное, астрономическое, коррекция времени включения/выключения, ночной перерыв , 2 модуля, монтаж на DIN-рейке. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ | 24-264В AC/DC | 2х16А | 2NO/NC | 20 | 61.2
EA02.002.012 | серийное | PCZ-500 | 8633.2 | одноканальное, 100 пар вкл./выкл., суточный и недельный циклы работы, функция реле напряжения, тип корпуса вилка-розетка | 150-300В AC | 16А | 1NO | 20 | 22.6
EA02.002.003 | заказное | PCZ-523 | 20437 | одноканальное, импульсное, длительность импульса от 1сек. до 99мин. 59сек., 2х60 пар вкл/выкл, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24-264В AC/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 53.5
EA02.002.004 | заказное | PCZ-524 | 20971.8 | одноканальное, астрономическое, коррекция времени включения/выключения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ | 24-264В AC/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 54.9
EA02.002.007 | заказное | PCZ-529 | 20437 | годовое одноканальное, 100 пар вкл./выкл., годовое, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке. | 24-264В AC/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 53.5
EA02.002.008 | заказное | STP-541 | 22270.6 | 4-х временное, циклическое, установка количества циклов работы, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24-264В AC/DC | 2х16А | 2NO/NC | 20 | 58.3
EA02.002.009 | заказное | PCZ-526 | 21621.2 | одноканальное, астрономическое, коррекция времени включения/выключения, ночной перерыв, годовая программа, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ | 24-264В AC/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 56.6
EA02.002.013 | заказное | PCZ-528 | 31820.6 | астрономическое, коррекция времени по сигналам GPS , ночной перерыв, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ | 24-264В AC/DC | 16A | 1NO/NC | 20 | 83.3
Артикул | Исполне-ние | Наименование | Цена с НДС, тенге | Краткая характеристика | Напряжение | Ток | Тип контакта | IP | Цена без НДС, $
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
EA02.001.001 | серийное | PCA-512 | 9053.4 | с задержкой выключения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 8А | 1NO/NC | 20 | 23.7
EA02.001.003 | серийное | PCR-513 | 9053.4 | с задержкой включения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 8А | 1NO/NC | 20 | 23.7
EA02.001.006 | серийное | PCR-515 | 9511.8 | с задержкой включения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC, 24B AC/DC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 24.9
EA02.001.007 | серийное | RV-01 | 6379.4 | с задержкой включения, вход управления, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 16.7
EA02.001.008 | серийное | RV-02 | 6379.4 | с задержкой выключения,вход управления., 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 16.7
EA02.001.022 | серийное | PCU-507 | 11116.2 | многофункциональное, независимая установка двух выдержек времени, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 29.1
EA02.001.009 | серийное | PCU-510 | 10084.8 | многофункциональное, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC, 24B AC/DC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 26.4
EA02.001.012 | серийное | PCU-520 | 14592.4 | многофункциональное, с 2 независимыми выдержками времени, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 38.2
EA02.001.013 | серийное | PCS-516 | 12147.6 | многофункциональное, с входами START и RESET, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC, 24B AC/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 31.8
EA02.001.018 | серийное | PO-415 | 5921 | для систем вентиляции, вход управления,1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 15.5
EA02.001.019 | серийное | PO-406 | 4354.8 | для систем вентиляции, вход управления, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм | 230В AC | 8А | 1NO | 20 | 11.4
EA02.001.020 | серийное | PCG-417 | 11001.6 | "звезда-треугольник", для запуска электродвигателей, монтаж на DIN-рейке | 230В AC, 24B AC/DC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 28.8
EA02.001.021 | серийное | PCU-501 | 14172.2 | с выдержкой времени после отключения питания, 3 функции , монтаж на DIN-рейке | 12-264В AC/DC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 37.1
EA02.001.005 | серийное | PCA-514 | 9702.8 | с задержкой выключения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC, 24B AC/DC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 25.4
EA02.001.002 | заказное | PCA-512U | 10237.6 | с задержкой выключения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 12-264В AC/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 26.8
EA02.001.004 | заказное | PCR-513U | 10237.6 | с задержкой включения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 12-264В AC/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 26.8
EA02.001.010 | заказное | PCU-511 | 9779.2 | многофункциональное, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 8А | 1NO/NC | 20 | 25.6
EA02.001.011 | заказное | PCU-511U | 10772.4 | многофункциональное, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 12-264В AC/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 28.2
EA02.001.023 | заказное | PCU-519 | 13370 | многофункциональное, с входами START и RESET, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC, 24В AC/DC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 35
EA02.001.014 | заказное | PCS-516U | 13370 | многофункциональное, с входами START и RESET, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 12-264В AC/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 35
EA02.001.015 | заказное | PCS-517 | 18756.2 | многофункциональное, цифровая индикация, вход управления, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24-264В AC/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 49.1
EA02.001.016 | заказное | PCS-517.1 | 17342.8 | многофункциональное, цифровая индикация, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24-264В AC/DC | 16A | 1NO/NC | 20 | 45.4
EA02.001.017 | заказное | PCS-506 | 8938.8 | многофункциональное, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм | 230В AC | 8А | 1NO | 20 | 23.4
EA02.001.024 | заказное | PCU-518 | 12147.6 | многофункциональное, с выносным потенциомметром, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC, 24В AC/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 31.8
EA02.001.025 | заказное | PCU-530 | 11001.6 | многофункциональное, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 100-264B AC/DC | 3х8А | 3NO/NC | 20 | 28.8
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ
EA04.009.001 | серийное | CP-710 | 9511.8 | однофазное, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 150-300В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 24.9
EA04.009.002 | серийное | CP-720 | 11651 | однофазное, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, импульсный высоковольтный блок питания, 1 модуль | 150-450В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 30.5
EA04.009.003 | серийное | CP-721 | 12835.2 | однофазное, , цифровая индикация напряжения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 150-450В AC | 30А | 1NO | 20 | 33.6
EA04.009.005 | серийное | CP-731 | 18183.2 | трехфазное, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, контроль ассиметрии,чередования фаз, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 1NO+1NC | 20 | 47.6
EA04.009.008 | серийное | CP-708 | 6990.6 | однофазное, цифровая индикация напряжения, розеточный тип корпуса, установка в монтажную коробку Ø 60 мм | 150-300В AC | 16А | 1NO | 20 | 18.3
EA04.009.009 | серийное | CP-722 | 16120.4 | однофазное,, цифровая индикация напряжения, ,4.5 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-450В AC | 75А | 1NO | 20 | 42.2
EA04.009.010 | серийное | CP-700 | 7067 | однофазное, цифровая индикация напряжения,тип корпуса вилка-розетка | 150-300В AC | 16 | 1NO | 20 | 18.5
EA04.009.011 | серийное | CP-703 NEW! | 6188.4 | однофазное, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, установка в монтажную коробку Ø 60 мм | 100-300В AC | 16А | 1NO | 20 | 16.2
EA04.009.004 | заказное | CP-730 | 15280 | трехфазное, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO/NC | 20 | 40
EA04.009.006 | заказное | CP-733 | 18297.8 | трехфазное, контроль нижнего значения напряжения, 3 выхода на каждую фазу, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 3х8А | 3NO | 20 | 47.9
EA04.009.007 | заказное | CP-734 | 18297.8 | трехфазное, контроль нижнего значения напряжения, 3 выхода на каждую фазу, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 3х8А | 3NC | 20 | 47.9
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ (АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ)
КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ ФАЗ
EA04.001.002 | серийное | CZF-B | 5577.2 | 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO | 20 | 14.6
EA04.001.003 | серийное | CZF-BR | 7143.4 | регулируемые ассиметрия и время отключения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 1NO+1NC | 20 | 18.7
EA04.001.005 | серийное | CZF-310 | 7258 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO/NC | 20 | 19
EA04.001.007 | серийное | CZF-312 | 7563.6 | регулируемая ассиметрия, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 1NO+1NC | 20 | 19.8
EA04.001.001 | заказное | CZF | 6303 | монтаж на плоскость | 3х400/230+N | 8А | 1NO | 65 | 16.5
EA04.001.004 | заказное | CZF-BT | 8327.6 | регулируемая ассиметрия и времения отключения, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 1NO+1NC | 20 | 21.8
EA04.001.006 | заказное | CZF-311 | 7640 | регулируемая ассиметрия, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO/NC | 20 | 20
EA04.001.008 | заказное | CZF-331 | 7945.6 | регулируемая ассиметрия, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 20.8
Артикул | Исполнение | Наименование | Цена с НДС, тенге | Краткая характеристика | Напряжение | Ток | Тип контакта | IP | Цена без НДС, $
КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ И ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ
EA04.002.002 | серийное | CKF-B | 6303 | 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO | 20 | 16.5
EA04.002.003 | серийное | CKF-BR | 7143.4 | регулируемые ассиметрия и время отключения,2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 1NO+1NC | 20 | 18.7
EA04.002.004 | серийное | CKF-BT | 9206.2 | регулируемые ассиметрия и время отключения,, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 1NO+1NC | 20 | 24.1
EA04.002.005 | серийное | CKF-316 | 7258 | 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO/NC | 20 | 19
EA04.002.006 | серийное | CKF-317 | 7640 | регулируемые ассиметрия , 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO/NC | 20 | 20
EA04.002.001 | заказное | CKF | 6799.6 | монтаж на плоскость | 3х400/230+N | 8А | 1NO | 65 | 17.8
КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ ФАЗ И СОСТОЯНИЯ КОНТАКТОВ КОНТАКТОРА
EA04.003.003 | серийное | CZF-2BR | 8213 | регулируемые ассиметрия 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO | 20 | 21.5
EA04.003.002 | заказное | CZF-2B | 7678.2 | 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO | 20 | 20.1
EA04.003.004 | заказное | CZF-332 | 9244.4 | регулируемые ассиметрия, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO/NC | 20 | 24.2
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ ФАЗ ДЛЯ СЕТЕЙ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
EA04.004.003 | серийное | CKF-11 | 6570.4 | регулировка задержки отключения, контроль чередования фаз, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400В | 8А | 1NO+1NC | 20 | 17.2
EA04.004.004 | серийное | CZF-13 | 6570.4 | регулировка задержки отключения, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400В | 8А | 1NO+1NC | 20 | 17.2
EA04.004.007 | серийное | CKF-318 | 10505 | регулируемые ассиметрия и время отключения,, контроль верхнего и нижнего значений напряжения, 1 модуль, контроль чередования фаз, монтаж на DIN-рейке | 3х400В | 8А | 2NO/NC | 20 | 27.5
EA04.004.008 | серийное | CZF-314 | 10505 | регулируемые ассиметрия и время отключения,, контроль верхнего и нижнего значений напряжения 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х400В | 8А | 2NO/NC | 20 | 27.5
EA04.004.005 | заказное | CZF-333 | 10275.8 | регулируемые ассиметрия 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400В | 8А | 1NO/NC | 20 | 26.9
EA04.004.006 | заказное | CKF-337 | 10466.8 | регулируемые ассиметрия , контроль чередования фаз, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400В | 8А | 1NO/NC | 20 | 27.4
EA04.004.001 | заказное | CKF-345 | 14401.4 | для сети 3х500В ,регулируемые ассиметрия, контроль чередования фаз, 4 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х500В | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 37.7
EA04.004.002 | заказное | CKF-346 | 14401.4 | Для сети 3х680В, регулируемые ассиметрия, контроль чередования фаз, 4 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х680В | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 37.7
РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
РЕЛЕ ТОКА
EA05.001.001 | серийное | PR-617 | 9664.6 | диапазон 2-15A, с задержкой отключения, сквозной канал, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16A | 1NO | 20 | 25.3
EA05.001.002 | заказное | PR-617-01 | 9664.6 | диапазон 0,5-5A, с задержкой отключения, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230B AC | 16A | 1NO | 20 | 25.3
EA05.001.003 | заказное | PR-617-02 | 9664.6 | диапазон 4-30A, с задержкой отключения, сквозной канал, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16A | 1NO | 20 | 25.3
ТЕМПЕРАТУРНОЕ РЕЛЕ
EA05.002.001 | серийное | CR-810 | 9320.8 | для защиты электровигателей от перегрева , 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 24.4
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ (АВТОМАТ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ)
EA05.003.001 | серийное | RKI | 6532.2 | Контроль изоляции обмоток электродвигателей в одно и трехфазных сетях переменного тока, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 17.1
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
EA05.004.001 | серийное | AZD-M-01 | 39919 | защита 3-х фазных двигателей мощностью до 30 кВт , USB порт, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 104.5
EA05.004.004 | серийное | AZD-M-02 | 39919 | защита 3-х фазных двигателей мощностью до 2,2 кВт, и для работы с внешними ТТ, USB порт, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 104.5
EA05.004.002 | заказное | AZD-01 | 32202.6 | защита 3-х фазных двигателей мощностью до 30 кВт , 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO/NC | 20 | 84.3
EA05.004.005 | заказное | AZD-02 | 32202.6 | защита 3-х фазных двигателей мощностью до 2,2 кВт, и для работы с внешними ТТ, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO/NC | 20 | 84.3
EA05.004.003 | заказное | AZD-1 | 19214.6 | защита одно фазных двигателей мощностью до 5 кВт, 4 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-450В АС | 8А | 1NO/NC | 20 | 50.3
EA05.005.003 | заказное | EPS-D100 | 83199.6 | диапазон токов 20-100А, LCD дисплей, габариты 72х59х88мм, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 2А | 1NO | 20 | 217.8
EA05.005.002 | заказное | EPS-D5 | 80984 | диапазон токов 1-5А, LCD дисплей, габариты 72х59х88мм, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 2А | 1NO | 20 | 212
EA05.005.001 | заказное | EPS-D20 | 83199.6 | диапазон токов 5-20А, LCD дисплей, габариты 72х59х88мм, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 2А | 1NO | 20 | 217.8
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ФАЗ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (ОДНОФАЗНЫЕ АВР)
EA04.005.001 | серийное | PF-431 NEW! | 14439.6 | Возможность работы с контакторами или без них, регулируемое время задержки отключения по нижнему порогу напряжения: 1…15 с, с приоритетной фазой, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 3х16А |  | 20 | 37.8
EA04.005.003 | серийное | PF-451 NEW! | 17954 | Возможность работы с контакторами или без них, регулируемые пороги напряжения: нижний 150…210В, верхний 240…270. Регулируемое время задержки отключения по нижнему порогу напряжения: 1…15 с, два режима роботы: с приоритетной фазой или без приоритета, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке. | 3х400/230+N | 3х16А |  | 20 | 47
EA04.005.004 | заказное | PF-452 | 31553.2 | Два выхода нагрузки, с выходами для контакторов, с регулируемыми верхним и нижним порогами напряжения , 5 модулей, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 6х16А |  | 20 | 82.6
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ (АВР)
EA04.006.001 | серийное | AVR-01-K | 29337.6 | для работы в блоках АВР-2.0, управление контакторами и моторприводами, монтаж на DIN-рейке | 3х400B+N | 4х16А | 2NO/NC | 20 | 76.8
EA04.006.002 | серийное | AVR-01-S | 42898.6 | для работы в блоках АВР-2.1 управлеие контакторами и моторприводами, монтаж на DIN-рейке | 3х400B+N | 4х16А | 3NO/NC | 20 | 112.3
EA04.006.004 | серийное | AVR-02 | 70746.4 | для работы в блоках АВР-2.0, 2.1, 2.2, 3.0 , 3.1, ЖКИ индикатор, управлеие контакторами и моторприводами, монтаж на DIN-рейке | 3х400B+N | 5х8А | 5NO/NC | 20 | 185.2
EA04.006.005 | заказное | AVR-02-G | 51035.2 | для работы в блоках АВР-2.0, 2.1, ЖКИ индикатор, управлеие контакторами и моторприводами, монтаж на DIN-рейке | 3х400B+N | 5х8А | 5NO/NC | 20 | 133.6
Артикул | Исполне-ние | Наименование | Цена с НДС, тенге | Краткая характеристика | Напряжение | Ток | Тип контакта | IP | Цена без НДС, $
БЛОКИ ЗАЩИТЫ
EA09.001.001 | серийное | BZ-1 | 3705.4 | 1 предохранитель для монтажа на DIN-рейке, индикатор срабатывания , 1 модуль, | 230В AC | 0.5-6,3A |  | 20 | 9.7
EA09.001.003 | серийное | BZ-3 | 6035.6 | 3 предохранителя для монтажа на DIN-рейке, индикатор срабатывания , 1 модуль, | 230В AC | 0.5-6,3A |  | 20 | 15.8
EA09.001.002 | заказное | BZ-2 | 4736.8 | 2 предохранителя для монтажа на DIN-рейке, индикатор срабатывания , 1 модуль, | 230В AC | 0.5-6,3A |  | 20 | 12.4
EA09.001.004 | заказное | BZ-4 | 7410.8 | 4 предохранителя для монтажа на DIN-рейке, индикатор срабатывания , 2 модуля, | 230В AC | 0.5-6,3A |  | 20 | 19.4
ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ
EA10.001.001 | серийное | OP-230 | 20475.2 | для подавления индустриальных помех, защита электрооборудования импульсов перенапряжения, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 10А |  | 20 | 53.6
РЕЛЕ ТОКА
EA03.004.003 | серийное | PR-611-01 | 14477.8 | 20-110А , регулируемая задержка отключения, с выносным ТТ в комплекте , 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 10А | 1NO/NC | 20 | 37.9
EA03.004.004 | серийное | PR-611-02 | 14477.8 | 90-180А , регулируемая задержка отключения, с выносным ТТ в комплекте 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 10А | 1NO/NC | 20 | 37.9
EA03.004.015 | серийное | PR-611-03 NEW! | 14477.8 | 180-360А , регулируемая задержка отключения, с выносным ТТ в комплекте 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 10А | 1NO/NC | 20 | 37.9
EA03.004.009 | серийное | PR-611-04 NEW! | 14477.8 | 360-540А , регулируемая задержка отключения, с выносным ТТ в комплекте 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 10А | 1NO/NC | 20 | 37.9
EA03.004.010 | серийное | PR-611-05 NEW! | 14477.8 | 540-640А , регулируемая задержка отключения, с выносным ТТ в комплекте 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 10А | 1NO/NC | 20 | 37.9
EA03.004.005 | серийное | EPP-619-01 | 9626.4 | 0,6-5A, регулируемая задержка , 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 25.2
EA03.004.014 | серийное | EPP-619-02 | 9626.4 | 2-16A, регулируемая задержка , 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 25.2
EA03.004.001 | заказное | PR-610-01 | 12224 | 20-110А, с выносным ТТ в комплекте, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 10А | 1NO/NC | 20 | 32
EA03.004.002 | заказное | PR-610-02 | 12224 | 90-180А, с выносным ТТ в комплекте, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 10А | 1NO/NC | 20 | 32
EA03.004.011 | заказное | PR-610-03 NEW! | 12224 | 180-360А, с выносным ТТ в комплекте, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 10А | 1NO/NC | 20 | 32
EA03.004.012 | заказное | PR-610-04 NEW! | 12224 | 360-540А, с выносным ТТ в комплекте, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 10А | 1NO/NC | 20 | 32
EA03.004.013 | заказное | PR-610-05 NEW! | 12224 | 540-640А, с выносным ТТ в комплекте, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 10А | 1NO/NC | 20 | 32
EA03.004.006 | заказное | EPP-620 | 18488.8 | многофункциональное, двухпороговое (0,02-1А; 0,5-5A), 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24-264В AC/DC | 2х16А | 2NO/NC | 20 | 48.4
EA03.004.007 | заказное | EPP-618 | 15662 | многофункциональное, токи от 0,5-50А (с внешними ТТ до 999А), 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 150-250В AC | 8А | 1NO+1NC | 20 | 41
ПРИОРИТЕТНЫЕ РЕЛЕ ТОКА
EA03.003.004 | серийное | PR-613 | 8709.6 | 2 - 15А, сквозной канал, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO | 20 | 22.8
EA03.003.005 | серийное | PR-614 | 9129.8 | для работы с внешним трансформатором тока, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 23.9
EA03.003.003 | заказное | PR-612 | 8480.4 | 2 - 15А, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 22.2
EA03.003.006 | заказное | PR-615 | 9129.8 | 4 - 30А, сквозной канал, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO | 20 | 23.9
EA03.003.001 | заказное | PR-602 * | 7907.4 | 2-15А, монтаж на плоскость | 230В AC | 16А | 1NO | 20 | 20.7
EA03.003.002 | заказное | PR-603 * | 8136.6 | 2-15А, сквозной канал, монтаж на плоскость | 230В AC | 16А | 1NO | 20 | 21.3
ОГРАНИЧИТЕЛИ МОЩНОСТИ
EA03.001.002 | серийное | OM-1-1 | 17954 | однофазный, многофункциональный, цифровой индикатор, диапазон 1-16 кВт, монтаж на DIN-рейке | 50-450В АС | 75А | 1NO | 20 | 47
EA03.001.005 | серийное | OM-2 NEW! | 7678.2 | однофазный, диапазон 20-1000 Вт, для установки в монтажную коробку Ø 60мм | 230В AC | 10A | 1NO | 20 | 20.1
EA03.001.006 | серийное | OM-3 | 12338.6 | однофазный, диапазон 0,5-5 кВт, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 32.3
EA03.001.007 | серийное | OM-630 | 36672 | трехфазный, многофункциональный, диапазон 5-50 кВт, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 96
EA03.001.001 | заказное | OM-1 | 21048.2 | однофазный, многофункциональный,диапазон, 3-30 кВт, 4 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-260В АС | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 55.1
EA03.001.003 | заказное | OM-1-2 | 32279 | однофазный, многофункциональный, диапазон контролируемой мощности 3- 30 кВт, диапазон температур -40 до +60° С, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-260В АС | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 84.5
EA03.001.004 | заказное | OM-1-3 | 15662 | однофазный, многофункциональный, диапазон 1-10 кВт, с цифровым индикатором и прозрачной крышкой под пломбировку, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 41
EA03.001.008 | заказное | OM-630-1 | 41561.6 | трехфазный, многофункциональный,5-50 кВт, USB порт для программирования, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 8А | 1NO/NC | 20 | 108.8
EA03.001.009 | заказное | OM-630-2 | 36672 | трехфазный, многофункциональный,для работы с внешними ТТ ХХХ-5А , 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 96
EA03.001.011 | заказное | OM-631 * | 9015.2 | однофазный, диапазон контролируемой мощности 200-1000Вт, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 5A | 1NO | 20 | 23.6
EA03.001.012 | заказное | OM-611 | 10084.8 | однофазный , для работы с внешними ТТ ХХХ-5А,, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 10А | 1NO/NC | 20 | 26.4
Артикул | Исполне-ние | Наименование | Цена с НДС, тенге | Краткая характеристика | Напряжение | Ток | Тип контакта | IP | Цена без НДС, $
РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ
EA07.001.001 | серийное | RT-820 | 10734.2 | диапазон температур от +4 до +30° С, выносной датчик, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-264В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 28.1
EA07.001.003 | серийное | RT-821 | 10734.2 | диапазон температур от -4 до +5° С, выносной датчик, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-264В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 28.1
EA07.001.005 | серийное | RT-822 | 10734.2 | диапазон температур от +30 до +60°С, выносной датчик, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-260В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 28.1
EA07.001.007 | серийное | RT-820M | 15700.2 | диапазон температур -20 до +130°С,, многофункциональный, цифровая индикация, выносной датчик с термоустойчивым проводом в комплекте , 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO | 20 | 41.1
EA07.001.015 | серийное | CRT-02 | 26778.2 | 2-х канальный , диапазон температур от -40 до +140°С,многофункциональный, цифровая индикация, выносные датчики с термоустойчивым проводом в комплекте , 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 100-264В AC/DC | 2х16А | 2NO/NC | 20 | 70.1
EA07.001.016 | серийное | CRT-03 | 26778.2 | 2-х канальный , диапазон температур от -10 до +250°С,многофункциональный, цифровая индикация, выносные датчики с термоустойчивым проводом в комплекте , 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 100-264В AC/DC | 2х16А | 2NO/NC | 20 | 70.1
EA07.001.010 | серийное | CRT-05 (без датчика) | 24677.2 | диапазон температур от -100 до +400°С,, многофункциональный, ЖКИ индикация, для работы с датчиком РТ100, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 64.6
EA07.001.014 | серийное | RT-825 | 22920 | диапазон температур 5÷60°C, встроенный таймер, LCD-дисплей, монтаж на плоскость (в коробку Ø60 мм) | 230В AC | 16А | 1NO | 40 | 60
EA07.001.017 | серийное | RT-800 | 11307.2 | диапазон температур -20 до +130°С, цифровая индикация, тип корпуса вилка-розетка | 230B AC | 16 | 1NO | 20 | 29.6
EA07.001.004 | заказное | RT-821-1 | 8404 | диапазон температур от -4 до +5° С, выносной датчик, , 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 22
EA07.001.006 | заказное | RT-823 | 12644.2 | диапазон температур от +60 до +95°С, выносной датчик с термоустойчивым проводом, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-260В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 33.1
EA07.001.013 | заказное | RT-824 | 14095.8 | диапазон температур: 5÷35°C, для "тёплых полов" , монтаж на плоскость (в коробку Ø60 мм) | 230В AC | 16А | 1NO | 40 | 36.9
EA07.001.008 | заказное | RT-820M-1 | 16387.8 | диапазон температур -20 до +130°С,, многофункциональный, цифровая индикация, выносной датчик с термоустойчивым проводом в комплекте , 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24-264В AC/DC | 16А | 1NO | 20 | 42.9
EA07.001.009 | заказное | CRT-04 | 29299.4 | диапазон температур от 0 до +60°С, , многофункциональный, ЖКИ индикация, встроенный таймер, с выносным датчиком в комплекте, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 76.7
EA07.001.011 | заказное | CRT-06 (без датчика) | 30942 | 2-х канальный, диапазон температур от -100 до +400°С,, многофункциональный, ЖКИ индикация, для работы с датчиком Рt100, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 2NO | 20 | 81
EA07.001.012 | заказное | RT-833 | 10696 | Для управления скоростью вращения вентилятора, диапазон температур +25 до +60°С, выносной датчик, , 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 12-24В DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 28
ВЫНОСНЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ К РЕГУЛЯТОРАМ RT-823, 820M, 820M-1,CRT-02
EA07.002.001 | заказное | Датчик RT823 | 5080.6 | полупроводниковый датчик KTY 10-6 в металлическом цилиндре Ø8мм, Н30мм, проовод длиной 2 м. |  |  |  |  | 13.3
ВЫНОСНОЙ ДАТЧИК К РЕГУЛЯТОРАМ ТЕМПЕРАТУРЫ CRT-05 и CRT-06
EA07.002.002 | заказное | Датчик RT56 | 12491.4 | датчик РТ-100 заключён в металлическую трубку ø4 мм, соединён проводом длиной 1,5 м в металлической оплётке |  |  |  |  | 32.7
РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ
EA07.003.001 | серийное | RH-1 | 16196.8 | диапазон влажности 5-95%, встроенный цифровой датчик, герметичный корпус , монтаж на плоскость | 24-264В AC/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 42.4
РЕЛЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ (АВТОМАТЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ)
EA08.001.001 | серийное | PZ-828 | 9397.2 | одноуровневый, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 24.6
EA08.001.002 | серийное | PZ-829 | 15738.4 | двухуровневый, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 2х16А | 2NO/NC | 20 | 41.2
EA08.001.004 | серийное | PZ-831 | 17686.6 | трехуровневый, независимый контроль по каждому уровню, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 3х8А | 3NO | 20 | 46.3
EA08.001.008 | серийное | PZ-818 | 15623.8 | двухуровневый, выбор режима работы, раздельные регулировки задержки переключения по уровням, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 50-260 АС/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 40.9
EA08.001.003 | заказное | PZ-830 | 18794.4 | трехуровневый, контроль аварийного уровня, 4 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 3х16А | 3NO/NC | 20 | 49.2
EA08.001.005 | заказное | PZ-832 | 26892.8 | четырехуровневый, контроль аварийных максимального и минимального уровней, 5 модулей, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 2х8А 2х16А | 4NO/NC | 20 | 70.4
EA08.001.006 | заказное | PZ-828 (без датчика) | 7945.6 | одноуровневый, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 16А | 1NO/NC | 20 | 20.8
EA08.001.007 | заказное | PZ-829 (без датчиков) | 10046.6 | двухуровневый, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 2х16А | 2NO/NC | 20 | 26.3
EA08.001.009 | заказное | PZ-818 (без датчиков) | 9893.8 | двухуровневый, выбор режима работы, раздельные регулировки задержки переключения по уровням, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 50-260 АС/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 25.9
EA08.001.010 | заказное | PZ-830 (без датчиков) | 11460 | трехуровневый, контроль аварийного уровня, 4 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 3х16А | 3NO/NC | 20 | 30
EA08.001.011 | заказное | PZ-831 (без датчиков) | 10734.2 | трехуровневый, независимый контроль по каждому уровню, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 3х8А | 3NO | 20 | 28.1
EA08.001.012 | заказное | PZ-832 (без датчиков) | 17419.2 | четырехуровневый, контроль аварийных максимального и минимального уровней, 5 модулей, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 2х8А 2х16А | 4NO/NC | 20 | 45.6
ДАТЧИКИ К РЕЛЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
EA08.002.001 | заказное | Датчик PZ | 1910 | 30х20х5 мм/1,5м (применяется с PZ-828) |  |  |  |  | 5
EA08.002.002 | заказное | Датчик PZ-2 | 1910 | Ø15мм, L = 95cм/5см (применяется с PZ-818, 829..832) |  |  |  |  | 5
СЧЕТЧИКИ ИМПУЛЬСОВ И НАРАБОТКИ
СЧЕТЧИКИ ИМПУЛЬСОВ
EA16.001.001 | заказное | CLI-01 | 27160.2 | Вход сброса, реле управления нагрузкой, прямой счет импульсов (0-99 999 999), блокировка доступа PIN-кодом, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке TH-35 мм. | 24-264В AC/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 71.1
EA16.001.002 | заказное | CLI-02 | 45267 | Вход сброса, реле управления нагрузкой, прямой/обратный (реверсивный) счет импульсов (0-99 999 999), блокировка доступа PIN-кодом, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке TH-35 мм. | 24-264В AC/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 118.5
EA16.001.003 | заказное | CLI-11T-230 | 9397.2 | Вход сброса, счетный вход, сохранение результатов счета, счет импульсов (0-999 999), монтаж на щит | 85-260В AC/DC | - | - | 20 | 24.6
СЧЕТЧИКИ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ
EA16.002.001 | заказное | CLG-03 | 27580.4 | Вход сброса, реле управления нагрузкой, прямой счет импульсов (1-999 999), управление нагрузкой, блокировка доступа PIN-кодом, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке TH-35 мм. | 24-264В AC/DC | 8А | 1NO/NC | 20 | 72.2
Артикул | Исполне-ние | Наименование | Цена с НДС, тенге | Краткая характеристика | Напряжение | Ток | Тип контакта | IP | Цена без НДС, $
РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ (ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ)
EA06.001.018 | серийное | PK-1Z-30 12 | 3514.4 | 12 В, 30А , 1 замыкающий ,2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 12В DC | 30A | 1NO | 20 | 9.2
EA06.001.045 | серийное | PK-1Z-30 230 | 3514.4 | 230В, 30 А, 1 замыкающий , 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230B АC | 30A | 1NO | 20 | 9.2
EA06.001.001 | серийное | PK-1P 12 | 3285.2 | 12В, 16А,1 переключающий ,1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 12В АС/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 8.6
EA06.001.003 | серийное | PK-1P 24 | 3285.2 | 24В, 16А,1 переключающий 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 24В АС/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 8.6
EA06.001.004 | серийное | PK-1P 220 | 3285.2 | 230 В, 16А,1 переключающий 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 220В АC | 16А | 1NO/NC | 20 | 8.6
EA06.001.008 | серийное | PK-2P 24 | 3476.2 | 24 В, 8 А,2 переключающий 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 24В АС/DC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 9.1
EA06.001.009 | серийное | PK-2P 220 | 3476.2 | 230 В, 8 А,2 переключающий 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 220В АC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 9.1
EA06.001.021 | серийное | PK-3P 24 | 4431.2 | 24 В, 8 А,3 переключающий1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 24В АС/DC | 3х8А | 3NO/NC | 20 | 11.6
EA06.001.023 | серийное | PK-3P 220 | 4431.2 | 230 В, 8 А,3 переключающий1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 220В АC | 3х8А | 3NO/NC | 20 | 11.6
EA06.001.024 | серийное | PK-4P 24 | 4813.2 | 24 В, 8 А,4 переключающий 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24В АС/DC | 4х8А | 4NO/NC | 20 | 12.6
EA06.001.026 | серийное | PK-4P 220 | 4813.2 | 230 В, 8 А,4 переключающий 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 220В АC | 4х8А | 4NO/NC | 20 | 12.6
EA06.001.027 | серийное | PK-4PZ 24 | 4775 | 24 В В, 8 А,2 переключающий 2 замыкающих 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 24В АС/DC | 4х8А | 2NO/NC+2NO | 20 | 12.5
EA06.001.029 | серийное | PK-4PZ 230 | 4775 | 230 В 8 А 2 переключающих, 2 замыкающих 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В АС | 4х8А | 2NO/NC+2NO | 20 | 12.5
EA06.001.030 | серийное | PK-4PR 24 | 4775 | 230 В 8 А 2 переключающих, 2 размыкающих 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 24В АС/DC | 4х8А | 2NO/NC+2NC | 20 | 12.5
EA06.001.032 | серийное | PK-4PR 230 | 4775 | 230 В 8 А 2 переключающих, 2 размыкающих 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В АС | 4х8А | 2NO/NC+2NC | 20 | 12.5
EA06.001.044 | серийное | PK-8P 230 | 9779.2 | 230 В 7 А 8 переключающих, 1 размыкающий, 1 замыкающий, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 230B АC | 10x7А | 8NO/NC+1NO+1NC | 20 | 25.6
EA06.001.038 | серийное | RP-9M 230 | 11803.8 | 230В, 7 А , 7 замыкающий, 7 размыкающий, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 230B АC | 14x7A | 7NO+7NC | 20 | 30.9
EA06.001.046 | серийное | PK-1Z-24 NEW! | 3705.4 | 7-30 АС, 9-40 DC, 16 А, 1 переключающий, для установки в монтажную коробку Ø 60мм | 7-30B AC, 9-40B DC | 16A | 1NO/NC | 20 | 9.7
EA06.001.047 | серийное | PK-1Z-230 NEW! | 3705.4 | 100-265 AC/DC , 16 А, 1 переключающий , для установки в монтажную коробку Ø 60мм | 100 - 265B AC/DC | 16A | 1NO/NC | 20 | 9.7
EA06.001.048 | серийное | PK-2Z-24 NEW! | 4622.2 | 7-30 АС, 9-40 DC, 2 замыкающих, для установки в монтажную коробку Ø 60мм | 7-30B AC, 9-40B DC | 16A | 2NO | 20 | 12.1
EA06.001.049 | серийное | PK-2Z-230 NEW! | 4622.2 | 100-265 AC/DC , 16 А, 2 замыкающих для установки в монтажную коробку Ø 60мм | 100 - 265B AC/DC | 16A | 2NO | 20 | 12.1
EA06.001.002 | заказное | PK-1P 110 | 3285.2 | 110В, 16А,1 переключающий ,1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 110В АC | 16А | 1NO/NC | 20 | 8.6
EA06.001.019 | заказное | PK-1P 48 | 3285.2 | 48В, 16А,1 переключающий ,1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 48В АС/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 8.6
EA06.001.005 | заказное | PK-1P 36 | 3438 | 36В, 16А,1 переключающий ,1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 36В АС/DC | 16А | 1NO/NC | 20 | 9
EA06.001.006 | заказное | PK-2P 12 | 3476.2 | 12 В, 8 А,2 переключающий 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 12В АС/DC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 9.1
EA06.001.007 | заказное | PK-2P 110 | 3476.2 | 110 В, 8 А,2 переключающий 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 110В АC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 9.1
EA06.001.020 | заказное | PK-2P 48 | 3476.2 | 48 В, 8 А,2 переключающий 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 48В АС/DC | 2х8А | 2NO/NC | 20 | 9.1
EA06.001.010 | заказное | PK-3P 12 | 4431.2 | 12 В, 8 А,3 переключающий1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 12В АС/DC | 3х8А | 3NO/NC | 20 | 11.6
EA06.001.022 | заказное | PK-3P 48 | 4431.2 | 48 В, 8 А,3 переключающий1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 48В АС/DC | 3х8А | 3NO/NC | 20 | 11.6
EA06.001.011 | заказное | PK-3P 110 | 4431.2 | 110 В, 8 А,3 переключающий1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 110В АC | 3х8А | 3NO/NC | 20 | 11.6
EA06.001.012 | заказное | PK-4P 12 | 4813.2 | 12 В, 8 А,4 переключающий 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 12В АС/DC | 4х8А | 4NO/NC | 20 | 12.6
EA06.001.025 | заказное | PK-4P 48 | 4813.2 | 48 В, 8 А,4 переключающий 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 48В АС/DC | 4х8А | 4NO/NC | 20 | 12.6
EA06.001.013 | заказное | PK-4P 110 | 4813.2 | 110 В, 8 А,4 переключающий 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 110В АC | 4х8А | 4NO/NC | 20 | 12.6
EA06.001.039 | заказное | PK-8P 12 | 9779.2 | 12 В, 7 А , 8 переключающих 1 замыкающий 1 размыкающий 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 12В АС/DC | 10x7А | 8NO/NC+1NO+1NC | 20 | 25.6
EA06.001.040 | заказное | PK-8P 24 | 9779.2 | 24 В, 7 А , 8 переключающих 1 замыкающий 1 размыкающий 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 24В АС/DC | 10x7А | 8NO/NC+1NO+1NC | 20 | 25.6
EA06.001.043 | заказное | PK-8P 110 | 9779.2 | 110 В, 7 А , 8 переключающих 1 замыкающий 1 размыкающий 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 110В АC | 10x7А | 8NO/NC+1NO+1NC | 20 | 25.6
EA06.001.014 | заказное | PK-4PZ 12 | 4775 | 12 В, 8 А,2 переключающий 2 замыкающих 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 12В АС/DC | 4х8А | 2NO/NC+2NO | 20 | 12.5
EA06.001.028 | заказное | PK-4PZ 48 | 4775 | 48 В, 8 А,2 переключающий 2 замыкающих 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 48В АС/DC | 4х8А | 2NO/NC+2NO | 20 | 12.5
EA06.001.015 | заказное | PK-4PZ 110 | 4775 | 110 В, 8 А,2 переключающий 2 замыкающих 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 110В АС | 4х8А | 2NO/NC+2NO | 20 | 12.5
EA06.001.016 | заказное | PK-4PR 12 | 4775 | 12 В 8 А 2 переключающих, 2 размыкающих 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 12В АС/DC | 4х8А | 2NO/NC+2NC | 20 | 12.5
EA06.001.031 | заказное | PK-4PR 48 | 4775 | 48 В 8 А 2 переключающих, 2 размыкающих 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 48В АС/DC | 4х8А | 2NO/NC+2NC | 20 | 12.5
EA06.001.017 | заказное | PK-4PR 110 | 4775 | 110 В 8 А 2 переключающих, 2 размыкающих 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 110В АС | 4х8А | 2NO/NC+2NC | 20 | 12.5
EA06.001.033 | заказное | RP-9M 12 | 11803.8 | 12 В, 7 А , 7 замыкающий, 7 размыкающий, 6 модулей,, монтаж на DIN-рейке | 12В АС/DC | 14x7A | 7NO+7NC | 20 | 30.9
EA06.001.034 | заказное | RP-9M 24 | 11803.8 | 24 В, 7 А , 7 замыкающий, 7 размыкающий, 6 модулей,, монтаж на DIN-рейке | 24В АС/DC | 14x7A | 7NO+7NC | 20 | 30.9
EA06.001.035 | заказное | RP-9M 48 | 11803.8 | 48 В, 7 А , 7 замыкающий, 7 размыкающий, 6 модулей,, монтаж на DIN-рейке | 48В АС/DC | 14x7A | 7NO+7NC | 20 | 30.9
EA06.001.037 | заказное | RP-9M 110 | 11803.8 | 110 В, 7 А , 7 замыкающий, 7 размыкающий, 6 модулей,, монтаж на DIN-рейке | 110B АC | 14x7A | 7NO+7NC | 20 | 30.9
Артикул | Исполне-ние | Наименование | Цена с НДС, тенге | Краткая характеристика | Напряжение | Ток | Тип контакта | IP | Цена без НДС, $
КОНТАКТОРЫ МОДУЛЬНЫЕ
КОНТАКТОРЫ
EA13.001.001 | серийное | ST-25-20 | 4087.4 | контакт 2NO, потребляемая мощность 2,2Вт, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 25А |  | 20 | 10.7
EA13.001.002 | серийное | ST-25-11 | 4469.4 | контакт 1NO+1NC, потребляемая мощность 2,2Вт, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 25А |  | 20 | 11.7
EA13.001.003 | серийное | ST-25-40 | 8136.6 | контакт 4NO, потребляемая мощность 4,0Вт, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230ВAC | 25А |  | 20 | 21.3
EA13.001.004 | серийное | ST-40-40 | 11001.6 | контакт 4NO, потребляемая мощность 6,4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230ВAC | 40А |  | 20 | 28.8
EA13.001.005 | серийное | ST-63-40 | 12988 | контакт 4NO, потребляемая мощность 6,4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 63А |  | 20 | 34
EA13.001.006 | заказное | ST-25-20/24 | 4469.4 | контакт 2NO, потребляемая мощность 2,2Вт, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 24В AC | 25А |  | 20 | 11.7
EA13.001.007 | заказное | ST-25-30 | 8136.6 | контакт 3NO, потребляемая мощность 4,0Вт, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 25А |  | 20 | 21.3
EA13.001.008 | заказное | ST-25-31 | 8136.6 | контакт 3NO+1NC, потребляемая мощность 4,0Вт, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 25А |  | 20 | 21.3
EA13.001.009 | заказное | ST-25-22 | 8136.6 | контакт 2NO+2NC, потребляемая мощность 4,0Вт, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 25А |  | 20 | 21.3
EA13.001.010 | заказное | ST-40-40/24 | 11001.6 | контакт 4NO, потребляемая мощность 6,4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24В AC | 40А |  | 20 | 28.8
EA13.001.011 | заказное | ST-40-31 | 11001.6 | контакт 3NO+1NC, потребляемая мощность 6,4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 40А |  | 20 | 28.8
EA13.001.012 | заказное | ST-63-40/24 | 12988 | контакт 4NO, потребляемая мощность 6,4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 24В AC | 63А |  | 20 | 34
EA13.001.013 | заказное | ST-63-31 | 12988 | контакт 3NO+1NC, потребляемая мощность 6,4Вт, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 63А |  | 20 | 34
|  |  | 382 | УКАЗАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ
EA04.007.001 | серийное | LK-712-G | 1680.8 | сигнализация наличия одной фазы, цвет ЗЕЛЁНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 130-260 В AC/DC |  |  | 20 | 4.4
EA04.007.009 | заказное | LK-712-Y | 1680.8 | сигнализация наличия одной фазы, цвет ЖЁЛТЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 130-260 В AC/DC |  |  | 20 | 4.4
EA04.007.010 | заказное | LK-712-R | 1680.8 | сигнализация наличия одной фазы, цвет КРАСНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 130-260 В AC/DC |  |  | 20 | 4.4
EA04.007.011 | заказное | LK-712-G-1 | 1680.8 | сигнализация наличия одной фазы, цвет ЗЕЛЁНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 5-10 В AC/DC |  |  | 20 | 4.4
EA04.007.012 | заказное | LK-712-Y-1 | 1680.8 | сигнализация наличия одной фазы, цвет ЖЁЛТЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 5-10 В AC/DC |  |  | 20 | 4.4
EA04.007.013 | заказное | LK-712-R-1 | 1680.8 | сигнализация наличия одной фазы, цвет КРАСНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 5-10 В AC/DC |  |  | 20 | 4.4
EA04.007.014 | заказное | LK-712-G-2 | 1680.8 | сигнализация наличия одной фазы, цвет ЗЕЛЁНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 10-30 В AC/DC |  |  | 20 | 4.4
EA04.007.015 | заказное | LK-712-Y-2 | 1680.8 | сигнализация наличия одной фазы, цвет ЖЁЛТЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 10-30 В AC/DC |  |  | 20 | 4.4
EA04.007.016 | заказное | LK-712-R-2 | 1680.8 | сигнализация наличия одной фазы, цвет КРАСНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 10-30 В AC/DC |  |  | 20 | 4.4
EA04.007.017 | заказное | LK-712-G-3 | 1680.8 | сигнализация наличия одной фазы, цвет ЗЕЛЁНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 30-130 В AC/DC |  |  | 20 | 4.4
EA04.007.018 | заказное | LK-712-Y-3 | 1680.8 | сигнализация наличия одной фазы, цвет ЖЁЛТЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 30-130 В AC/DC |  |  | 20 | 4.4
EA04.007.019 | заказное | LK-712-R-3 | 1680.8 | сигнализация наличия одной фазы, цвет КРАСНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 30-130 В AC/DC |  |  | 20 | 4.4
EA04.007.002 | серийное | LK-713-GGG | 2292 | сигнализация наличия трех фаз, цвет ЗЕЛЁНЫЙ-ЗЕЛЁНЫЙ-ЗЕЛЁНЫЙ,1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N |  |  | 20 | 6
EA04.007.020 | заказное | LK-713-YYY | 2292 | сигнализация наличия трех фаз, цвет ЖЁЛТЫЙ-ЖЁЛТЫЙ-ЖЁЛТЫЙ,1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N |  |  | 20 | 6
EA04.007.021 | заказное | LK-713-YGR | 2292 | сигнализация наличия трех фаз, цвет ЖЁЛТЫЙ-ЗЕЛЁНЫЙ-КРАСНЫЙ,1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N |  |  | 20 | 6
EA04.007.022 | заказное | LK-713-RRR | 2292 | сигнализация наличия трех фаз, цвет КРАСНЫЙ-КРАСНЫЙ-КРАСНЫЙ,1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х400/230+N |  |  | 20 | 6
EA04.007.023 | заказное | LK-713-YGR-1 | 2292 | сигнализация наличия трех фаз, цвет ЖЁЛТЫЙ-ЗЕЛЁНЫЙ-КРАСНЫЙ,1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х(5-10) В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.024 | заказное | LK-713-YYY-1 | 2292 | сигнализация наличия трех фаз, цвет ЖЁЛТЫЙ-ЖЁЛТЫЙ-ЖЁЛТЫЙ,1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х(5-10) В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.025 | заказное | LK-713-GGG-1 | 2292 | сигнализация наличия трех фаз, цвет ЗЕЛЁНЫЙ-ЗЕЛЁНЫЙ-ЗЕЛЁНЫЙ,1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х(5-10) В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.026 | заказное | LK-713-RRR-1 | 2292 | сигнализация наличия трех фаз, цвет КРАСНЫЙ-КРАСНЫЙ-КРАСНЫЙ,1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х(5-10) В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.027 | заказное | LK-713-YGR-2 | 2292 | сигнализация наличия трех фаз, цвет ЖЁЛТЫЙ-ЗЕЛЁНЫЙ-КРАСНЫЙ,1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х(10-30) В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.028 | заказное | LK-713-YYY-2 | 2292 | сигнализация наличия трех фаз, цвет ЖЁЛТЫЙ-ЖЁЛТЫЙ-ЖЁЛТЫЙ,1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х(10-30) В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.029 | заказное | LK-713-GGG-2 | 2292 | сигнализация наличия трех фаз, цвет ЗЕЛЁНЫЙ-ЗЕЛЁНЫЙ-ЗЕЛЁНЫЙ,1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х(10-30) В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.030 | заказное | LK-713-RRR-2 | 2292 | сигнализация наличия трех фаз, цвет КРАСНЫЙ-КРАСНЫЙ-КРАСНЫЙ,1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х(10-30) В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.031 | заказное | LK-713-YGR-3 | 2292 | сигнализация наличия трех фаз, цвет ЖЁЛТЫЙ-ЗЕЛЁНЫЙ-КРАСНЫЙ,1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х(30-130) В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.032 | заказное | LK-713-YYY-3 | 2292 | сигнализация наличия трех фаз, цвет ЖЁЛТЫЙ-ЖЁЛТЫЙ-ЖЁЛТЫЙ,1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х(30-130) В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.033 | заказное | LK-713-GGG-3 | 2292 | сигнализация наличия трех фаз, цвет ЗЕЛЁНЫЙ-ЗЕЛЁНЫЙ-ЗЕЛЁНЫЙ,1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х(30-130) В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.034 | заказное | LK-713-RRR-3 | 2292 | сигнализация наличия трех фаз, цвет КРАСНЫЙ-КРАСНЫЙ-КРАСНЫЙ,1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 3х(30-130) В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.004 | серийное | WN-711 | 5653.6 | однофазный, 190-240в, светодиодная шкала, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 190-240В AC |  |  | 20 | 14.8
EA04.007.005 | серийное | WN-723 | 8060.2 | трехфазный, 190-240 в светодиодная шкала, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х(190-240)B+N |  |  | 20 | 21.1
EA04.007.008 | серийное | WN-1-1 | 6876 | однофазный, 20-300В, цифровая индикация, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 20-300В AC |  |  | 20 | 18
EA04.007.006 | серийное | WN-1 | 12797 | однофазный, 20-300В, цифровая индикация, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 20-300В AC |  |  | 20 | 33.5
EA04.007.007 | серийное | WN-3 | 20551.6 | трехфазный, 20-300В, цифровая индикация, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 3х(20-300)B+N |  |  | 20 | 53.8
EA04.007.003 | заказное | LK-714-GG | 2292 | сигнализация наличия 2-х напряжений, цвет ЗЕЛЁНЫЙ-ЗЕЛЁНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 130-260 В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.035 | заказное | LK-714-YY | 2292 | сигнализация наличия 2-х напряжений, цвет ЖЁЛТЫЙ-ЖЁЛТЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 130-260 В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.036 | заказное | LK-714-RR | 2292 | сигнализация наличия 2-х напряжений, цвет КРАСНЫЙ-КРАСНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 130-260 В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.037 | заказное | LK-714-GR | 2292 | сигнализация наличия 2-х напряжений, цвет ЗЕЛЁНЫЙ-КРАСНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 130-260 В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.038 | заказное | LK-714-GG-1 | 2292 | сигнализация наличия 2-х напряжений, цвет ЗЕЛЁНЫЙ-ЗЕЛЁНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 5-10 В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.039 | заказное | LK-714-YY-1 | 2292 | сигнализация наличия 2-х напряжений, цвет ЖЁЛТЫЙ-ЖЁЛТЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 5-10 В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.040 | заказное | LK-714-RR-1 | 2292 | сигнализация наличия 2-х напряжений, цвет КРАСНЫЙ-КРАСНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 5-10 В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.041 | заказное | LK-714-GR-1 | 2292 | сигнализация наличия 2-х напряжений, цвет ЗЕЛЁНЫЙ-КРАСНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 5-10 В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.042 | заказное | LK-714-GG-2 | 2292 | сигнализация наличия 2-х напряжений, цвет ЗЕЛЁНЫЙ-ЗЕЛЁНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 10-30 В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.043 | заказное | LK-714-YY-2 | 2292 | сигнализация наличия 2-х напряжений, цвет ЖЁЛТЫЙ-ЖЁЛТЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 10-30 В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.044 | заказное | LK-714-RR-2 | 2292 | сигнализация наличия 2-х напряжений, цвет КРАСНЫЙ-КРАСНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 10-30 В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.045 | заказное | LK-714-GR-2 | 2292 | сигнализация наличия 2-х напряжений, цвет ЗЕЛЁНЫЙ-КРАСНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 10-30 В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.046 | заказное | LK-714-GG-3 | 2292 | сигнализация наличия 2-х напряжений, цвет ЗЕЛЁНЫЙ-ЗЕЛЁНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 30-130 В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.047 | заказное | LK-714-YY-3 | 2292 | сигнализация наличия 2-х напряжений, цвет ЖЁЛТЫЙ-ЖЁЛТЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 30-130 В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.048 | заказное | LK-714-RR-3 | 2292 | сигнализация наличия 2-х напряжений, цвет КРАСНЫЙ-КРАСНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 30-130 В AC/DC |  |  | 20 | 6
EA04.007.049 | заказное | LK-714-GR-3 | 2292 | сигнализация наличия 2-х напряжений, цвет ЗЕЛЁНЫЙ-КРАСНЫЙ, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 30-130 В AC/DC |  |  | 20 | 6
УКАЗАТЕЛИ ТОКА
EA04.008.001 | серийное | WT-1 | 15165.4 | однофазный, 0,5-50А, c внешними ТТ до 999А, цифровая индикация, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC |  |  | 20 | 39.7
EA04.008.006 | серийное | WT-3 | 27504 | трехфазный, 0.5-20А, цифровая индикация, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-264В AC/DC |  |  | 20 | 72
EA04.008.007 | заказное | WT- 3-75 | 28077 | трехфазный, 0.5-20А, с трансформаторами тока 30/5, 40/5, 50/5, 75/5 до 75 А , 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-264В AC/DC |  |  | 20 | 73.5
EA04.008.008 | заказное | WT- 3-300 | 28077 | трехфазный, 0.5-20А ,с трансформаторами тока 100/5, 150/5,200/5, 300/5 до 300А, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-264В AC/DC |  |  | 20 | 73.5
EA04.008.009 | заказное | WT- 3-750 | 28077 | трехфазный, 0.5-20А, с трансформаторами тока 400/5, 500/5,600/5, 750/5 до 750 А, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-264В AC/DC |  |  | 20 | 73.5
EA04.008.010 | заказное | WT- 3-1000 | 28077 | трехфазный, 0.5-20А, с трансформаторами тока 800/5, 1000/5, 1200/5,1500/5 до 999 А, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 50-264В AC/DC |  |  | 20 | 73.5
УКАЗАТЕЛИ МОЩНОСТИ
EA04.011.001 | серийное | WM-1 | 15241.8 | однофазный, мощность 0.5-10 кВт,с внешними ТТ до 999кВт, ток 0.5-50А,с внешними ТТ до 999А, напряжение 100-300В, на Дин-рейке | 100-300В AC |  |  | 20 | 39.9
Артикул | Исполнение | Наименование | Цена с НДС, тенге | Краткая характеристика | Напряжение | Ток | Тип контакта | IP | Цена без НДС, $
БЛОКИ ПИТАНИЯ
EA11.001.003 | серийное | ZI-120-24 | 33616 | импульсный, мощность 120Вт, Uвых. 24В DC, , монтаж на плоскость | 90-264В AC | 5А |  | 20 | 88
EA11.001.004 | серийное | ZI-240-24 | 54244 | импульсный, мощность 240Вт, Uвых. 24В DC, монтаж на плоскость | 90-264В AC | 10А |  | 20 | 142
EA11.001.012 | серийное | ZI-2 | 21774 | импульсный, мощность 50Вт, Uвых. 12 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 85-264В AC | 4А |  | 20 | 57
EA11.001.014 | серийное | ZI-4 | 21774 | импульсный, мощность 50Вт, Uвых. 24 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 85-264В AC | 2А |  | 20 | 57
EA11.001.006 | серийное | ZI-22 | 13561 | импульсный, P=30Вт, Uвых. 12В DC, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 100-264В АС | 2,5А |  | 20 | 35.5
EA11.001.007 | серийное | ZI-24 | 13561 | импульсный, P=30Вт, Uвых. 24В DC, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 100-264В АС | 1,25А |  | 20 | 35.5
EA11.001.017 | серийное | ZI-12 | 9168 | импульсный, I вых.=3А, Uвых. 12 В DC, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 10-28В АС Вх. | 3А |  | 20 | 24
EA11.001.019 | серийное | ZI-14 | 9168 | импульсный, I вых.=3А, Uвых. 24 В DC, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 10-28В АС Вх. | 3А |  | 20 | 24
EA11.001.020 | серийное | ZS-2 | 11918.4 | трансформаторный, мощность 12Вт, Uвых. 12 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 230В АС | 1А |  | 20 | 31.2
EA11.001.022 | серийное | ZS-4 | 11918.4 | трансформаторный, мощность 12Вт, Uвых. 24 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 230В АС | 0,5А |  | 20 | 31.2
EA11.001.027 | серийное | ZI-20 | 8404 | импульсный, мощность 12Вт, Uвых. 12В DC, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 100-264 В AC | 1 А |  | 20 | 22
EA11.001.011 | серийное | ZI-21 | 8404 | импульсный, мощность 12Вт, Uвых. 24В DC, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 100-264 В AC | 0,5 А |  | 20 | 22
EA11.001.002 | заказное | ZI-60-24 | 20704.4 | импульсный, мощность 60Вт, Uвых. 24В DC, 130*50*90, монтаж на плоскость | 90-264 В AC | 2,5А |  | 20 | 54.2
EA11.001.005 | заказное | ZI-1 | 21774 | импульсный, мощность 50Вт, Uвых. 5 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 85-264 В AC | 10А |  | 20 | 57
EA11.001.013 | заказное | ZI-3 | 21774 | импульсный, мощность 50Вт, Uвых. 18 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 85-264 В AC | 3А |  | 20 | 57
EA11.001.015 | заказное | ZI-5 | 21774 | импульсный, мощность 50Вт, Uвых. 15 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 85-264 В AC | 3,3А |  | 20 | 57
EA11.001.016 | заказное | ZI-6 | 21774 | импульсный, мощность 50Вт, Uвых. 48 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 85-264 В AC | 1А |  | 20 | 57
EA11.001.008 | заказное | ZI-11 | 9168 | импульсный, I вых.=3А, Uвых. 5 В DC, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 10-28В АС Вх. | 3А |  | 20 | 24
EA11.001.018 | заказное | ZI-13 | 9168 | импульсный, I вых.=3А, Uвых. 18 В DC, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 10-28В АС Вх. | 3А |  | 20 | 24
EA11.001.009 | заказное | ZS-1 | 11918.4 | трансформаторный, мощность 12Вт, Uвых. 5 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 230В АС | 2А |  | 20 | 31.2
EA11.001.021 | заказное | ZS-3 | 11918.4 | трансформаторный, мощность 12Вт, Uвых. 18 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 230В АС | 0,66А |  | 20 | 31.2
EA11.001.023 | заказное | ZS-5 | 11918.4 | трансформаторный, мощность 12Вт, Uвых. 15 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 230В АС | 0,8А |  | 20 | 31.2
EA11.001.024 | заказное | ZS-6 | 11918.4 | трансформаторный, мощность 12Вт, Uвых. 48 В DC, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 230В АС | 0,25А |  | 20 | 31.2
EA11.001.010 | заказное | ZT-1 | 20704.4 | трансформаторный, с импульсным стабилизатором, вых. параметры: 5В/3A, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 180-264В АС | 3А |  | 20 | 54.2
EA11.001.025 | заказное | ZT-2 | 20704.4 | трансформаторный, с импульсным стабилизатором, вых. параметры: 12В/2A, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 180-264В АС | 2А |  | 20 | 54.2
EA11.001.026 | заказное | ZT-4 | 20704.4 | трансформаторный, с импульсным стабилизатором, вых. параметры: 24В/1A, 6 модулей, монтаж на DIN-рейке | 180-264В АС | 1А |  | 20 | 54.2
EA11.001.028 | заказное | TR-08 NEW! | 4087.4 | Трансформатор понижающий, вых. параметры: 8В/1А, 2 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 1А |  | 20 | 10.7
EA11.001.029 | заказное | TR-12 NEW! | 4163.8 | Трансформатор понижающий, вых. параметры: 12В/0,66А, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 0,66А |  | 20 | 10.9
EA11.001.030 | заказное | TR-24 NEW! | 4163.8 | Трансформатор понижающий, вых. параметры: 24В/0,5А, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В AC | 0,5А |  | 20 | 10.9
EA11.001.001 | заказное | ZS-106 | 9435.4 | трансформаторный линейный, мощность 1,5Вт, Uвых. 6В DC, 120*54*115, монтаж на плоскость | 230В AC | 0,25А |  | 65 | 24.7
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКОЙ (ШУН)
EA03.002.001 | заказное | ШУН-1 | 50003.8 | однофазный, диапазон контролируемой мощности 0,5-5 кВт, счетчик числа отключений, функция блокировки включения нагрузки, выключатель нагрузки 25А, контактор 25А | 230В AC | 25А |  | 54 | 130.9
EA03.002.002 | заказное | ШУН-3 | 110703.6 | трехфазный, диапазон контролируемой мощности 3,5-20 кВт, счетчик числа отключений с функцией блокировки включения нагрузки, выключатель нагрузки 63А, контактор 63А | 230В AC | 63А |  | 54 | 289.8
ЭЛЕМЕНТЫ УМНОГО ДОМА
МОДУЛИ СИСТЕМЫ PROXI
EA14.001.001 | серийное | rB-D1S2 | 28382.6 | Proxi Light – диммер одноканальный с двухканальным входом управления – для дистанционного управления освещением (включение/выключение, димирование – увеличение или уменьшение уровеня освещенности), для установки в монтажную коробку Ø 60 мм |  |  |  |  | 74.3
EA14.001.002 | серийное | rВ-R2S2 | 28382.6 | Proxi Power – реле двухканальное с двухканальным входом управления– для дистанционного включения/выключения электрических розеток, освещения, вентиляторов, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм |  |  |  |  | 74.3
EA14.001.003 | серийное | rВ-TSR1S2 | 28382.6 | Proxi Shade – реле трехрежимное с двухканальным входом управления– для дистанционного управления роллетами, жалюзи, для установки в монтажную коробку Ø 60 мм |  |  |  |  | 74.3
EA14.001.004 | серийное | rB-PLUG | 28382.6 | Proxi Plug – реле одноканальное вкл. /выкл., для управления бытовыми приборами с нагрузкой 13А (розеточный модуль). |  |  |  |  | 74.3
EA14.001.005 | серийное | rВ-TO2S2 | 28382.6 | Proxi Gate - реле дистанционного управления гаражными и въездными воротами. Работает совместно с автоматикой ворот различных производителей, монтаж на плоскость |  |  |  |  | 74.3
РЕЛЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Реле дистанционного управления серии SIMply MAX
EA15.001.001 | серийное | SIMply MAX Р01 | 41179.6 | встроенный GSM-коммуникатор, 2 входа и 2 выхода. Реле для дистанционного контроля состояния и управления удалёнными объектами с помощью SMS, 3 модуля, , монтаж на DIN-рейке | 230В АC |  |  | 20 | 107.8
EA15.001.002 | серийное | SIMply MAX Р02 | 41179.6 | встроенный GSM-коммуникатор, 2 входа и 2 выхода,mini-USB. Реле для дистанционного открытия въездных ворт, шлагбаумов с помощью вызова с телефона (функция CLIP), 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 230В АC |  |  | 20 | 107.8
Артикул | Исполнение | Наименование | Цена с НДС, тенге | Краткая характеристика | Напряжение | Ток | Тип контакта | IP | Цена без НДС, $
КОНТРОЛЛЕРЫ
Логический контроллер серии LC
EA12.001.001 | заказное | LC-01 | 85071.4 | для систем управления водозаборов и КНС, а так же в качестве устройства сбора и передачи информации. Встроенный GSM/GPRS-коммуникатор (с возможностью передачи и приема данных в форматах SMS, CSD, GPRS), до 6 цифровых входов и 5 цифровых выходов (входы для присоединения сигналов типа "сухой контакт"/"открытый коллектор"; выходы типа "открытый коллектор" (40 В; 0,1 А); 2 аналоговых входа по току (0/4 ... 20 мА), 2 порта RS-485 с поддержкой Modbus RTU и протоколов счетчиков электроэнергии, поддержка датчиков температуры и ключей Touch Memory работающих по интерфейсу 1-Wire, внешняя антенна, встроенный источник бесперебойного питания (12 В, 200мА) для питания устройства и внешних модулей при отсутствии питания 24В, 4 модуля, монтаж на DIN-рейке. | 24В DC |  |  | 20 | 222.7
Программируемые логические контроллеры серии MAX
EA12.002.001 | серийное | MAX S04 (MAX Logic SG) (ранее назывался MAX Logic SG) | 170754 | Встроенный GSM/GPRS-коммуникатор (с возможностью передачи и приема данных в форматах SMS, CSD, GPRS и голосовой канал: при работе с сотовым телефоном пользователя доступны голосовое меню, голосовые сообщения (хранятся на внешней карте памяти) и управление с помощью DTMF), ОРС-сервер, язык программирования FortLogic, 6 универальных входов/выходов (входы для присоединения сигналов типа "сухой контакт"/"открытый коллектор"; выходы типа "открытый коллектор" (30 В; 0,1 А); входы могут работать в режиме быстрого счетчика (10 кГц); выходы могут работать в режиме формирования ШИМ-сигнала), 2 аналоговых входа по току (0/4 ... 20 мА), порт RS-485 с поддержкой Modbus RTU, mini-USB, аудиовыход, вход микрофона, слот SD-карты до 2 Gb, внешняя антенна, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 9-30В DC |  |  | 20 | 447
EA12.002.002 | заказное | MAX S03 (ранее назывался MAX Logic М02) | 143059 | Встроенный GSM/GPRS-коммуникатор с возможностью передачи и приема данных через SMS, язык программирования FortLogic, 6 универальных входов/выходов (входы для присоединения сигналов типа "сухой контакт"/"открытый коллектор"; выходы типа "открытый коллектор" (30 В; 0,1 А); входы могут работать в режиме быстрого счетчика (10 кГц); выходы могут работать в режиме формирования ШИМ-сигнала), 2 аналоговых входа по току (0/4 ... 20 мА), порт RS-485 с поддержкой Modbus RTU,mini-USB, слот SD-карты до 2 Gb,внешняя антенна, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 9-30В DC |  |  | 20 | 374.5
EA12.002.003 | заказное | MAX S02 (ранее назывался MAX Logic SВ) | 100084 | 6 универальных входов/выходов (входы для присоединения сигналов типа "сухой контакт"/"открытый коллектор"; выходы типа "открытый коллектор" (30 В; 0,1 А); входы могут работать в режиме быстрого счетчика (10 кГц); выходы могут работать в режиме формирования ШИМ-сигнала), 2 аналоговых входа по току (0/4 ... 20 мА), порт RS-485 с поддержкой Modbus RTU, язык программирования FortLogic, mini-USB, слот SD-карты до 2 Gb, 3 модуля, монтаж на DIN-рейке | 9-30В DC |  |  | 20 | 262
EA12.002.004 | заказное | MAX S01 (ранее назывался MAX Logic М01) | 42822.2 | Миниконтроллер для замены дискретной релейной логики, 6 универальных входов/выходов (входы для присоединения сигналов типа "сухой контакт"/"открытый коллектор"; выходы типа "открытый коллектор" (30 В; 0,1 А); входы могут работать в режиме быстрого счетчика (10 кГц); выходы могут работать в режиме формирования ШИМ-сигнала), mini-USB, язык программирования FortLogic, 1 модуль, монтаж на DIN-рейке | 9-30В DC |  |  | 20 | 112.1
EA12.002.005 | заказное | MAX H04 (ранее назывался MAX Logic Н04) | 193177.4 | Встроенный GSM/GPRS-коммуникатор, цветной LCD дисплей 132х132, клавиатура, 8 универсальных входов типа "сухой контакт" с возможностью подключения цифровых датчиков температуры и электронных ключей Touch Memory, с помощью изменения соответствующих внутренних перемычек 4 из них могут быть аналоговыми входами с возможностью выбора с помощью других перемычек режима работы по входу: ток (0/4..20 мА) или напряжение (0..10 В), 4 цифровых выхода (типа "открытый коллектор"(50 В; 0,1 А)), 3 релейных выхода (переключающиеся контакты 230 В, 5 А), язык программирования FortLogic, порт RS-485 с поддержкой Modbus RTU, mini-USB, SMS, CLIP, IVR (голосовые функции), DTMF, аудиовыход, вход микрофона, встроенное зарядное для АКБ 12 В/1.3 А, слот SD-карты до 2 Gb, выносная антенна, размеры 110х56х39 мм | 9-24В DC |  |  | 20 | 505.7
EA12.002.006 | заказное | MAX H03 (ранее назывался MAX Logic Н03) | 114409 | Цветной LCD дисплей 132х132, клавиатура, 8 универсальных входов типа "сухой контакт" с возможностью подключения цифровых датчиков температуры и электронных ключей Touch Memory, с помощью изменения соответствующих внутренних перемычек 4 из них могут быть аналоговыми входами с возможностью выбора с помощью других перемычек режима работы по входу: ток (0/4..20 мА) или напряжение (0..10 В), 4 цифровых выхода (типа "открытый коллектор"(50 В; 0,1 А)), 3 релейных выхода (переключающиеся контакты 230 В, 5 А), язык программирования FortLogic, порт RS-485 с поддержкой Modbus RTU, mini-USB, встроенное зарядное для АКБ 12 В/1.3 А, слот SD-карты до 2 Gb, размеры 110х56х39 мм | 9-24В DC |  |  | 20 | 299.5
| серийное |  |  | Основной перечень продукции
| заказное |  |  | При заказе уточнять наличие
| * |  |  | Распродажа по специальным ценам!!!
Гарантия на продукцию - 24 месяца!
Гарантия на реле времени программируемые циклические - 36 месяцев!
Подробную информацию об оборудовании и наших партнерах можно узнать на сайте: www.tde-fif.ru